MEMORIA DE TERMINACIONES EDIFICIO SITO EN LA CALLE LA CARATULA, nº 5,

FACHADA: Ladrillo cerámico revestido con estuco monocapa.

URBANIZACIÓN: Piscina de gresite o gres con césped artificial y resto con pavimento de hormigón o similar.

ESCALERA.- Estará compuesta de peldaños de mármol nacional, granito o gres, barandilla metálica y paredes pintadas en liso blanco.

ALICATADOS.- Serán de azulejo cerámico de primera calidad en baños colocando todas las piezas hasta el techo.

SANITARIOS.- En porcelana esmaltada color blanco, bañera, plato extraplano, grifería cromada y muebles suspendidos de 2 cajones. Llevará un baño con WC suspendido y la ducha empotrada en pared.

CARPINTERIA INTERIOR.- Puerta de entrada a vivienda blindada y puertas de paso interiores  chapadas de roble, haya o blancas con moldura  y marcos forrados con galces y tapajuntas MDF de 7 cm.

CARPINTERIA EXTERIOR.- Será de PVC corredero lacado en color gris con persiana de aluminio y doble acristalamiento.

COCINA.- Armarios altos y bajos  alto brillo blanco o color, con fregadero de acero bajo encimera y bancada de cuarzo (silestone, compac) o porcelánico. A elegir 3 colores. Campana extractora incluida.

PAVIMENTO.-  Gres en los baños y tarima laminada AC4  en el resto de la vivienda.

ESCAYOLA.- Llevará falso techo de escayola lisa, toda la vivienda.

PINTURA.- Las paredes y techos se pintarán en liso fino con dos manos de pintura plástica.

AISLAMIENTO.- Térmico con placas de lana de roca o similar en exteriores.  En cubierta extruido y manta de asfalto impermeable.

INSTALACIONES.- Todos los dormitorios y cocina irán preparados con la instalación de  puntos de fibra y 3 de TV, un punto de vídeo portero y  preinstalación de aire acondicionado por conductos.

INSTALACION DE FONTANERIA.-  Se realizará para agua caliente y fría, revestidas de tubo protector en los empotramientos de tabiquería.  Llevará un aerotermo para ACS.

INSTALACION ELECTRICA.- Se realizará con cuatro circuitos independientes en todas las habitaciones.

YESOS.- Enlucido buena vista (no maestreado) de yeso moreno en tabiques y muros de cerramiento.

Nota:	Las partidas no enunciadas en este documento se ajustaran a las características reseñadas en la memoria del proyecto redactado por el arquitecto director. Así mismo la dirección técnica de la obra podrá modificar las terminaciones por otras iguales o similares características. La presente memoria prevalece sobre los documentos publicitarios de esta promoción inmobiliaria.